โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ

- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

  - ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์

- คุณสมบัติทางเทคนิค

  - ขนาดของเครื่องไม่น้อยกว่า  55 x 41 x 19  เซนติเมตร

  - ขนาดของ  Cassette  ไม่น้อยกว่า  38 x 18 x 7.5  เซนติเมตร

  - มีระบบการเป่าแห้ง

  - ใช้น้ำแบบใช้ครั้งเดียว  (Single  use  water)

  - มีโปรแกรมการทำงานให้เลือกไม่น้อยกว่า  4  โปรแกรม  ดังนี้

    - โปรแกรม Unwrapped ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า  134๐ c

    - โปรแกรม Wrapped  ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า  134๐ c

    - โปรแกรม Rubber/Plastic ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า  121๐ c

    - โปรแกรม Heavy Duty Unwrapped   ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า  134๐ c

- อุปกรณ์ประกอบ

  - Sterilization  Cassette							จำนวน  1  อัน

  - Surgical  Sterilization Tray  สำหรับวางอุปกรณ์ผ่าตัด			จำนวน  1  อัน

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

  - รับประกันคุณภาพ 1  ปี

(ลงชื่อ)……………………….……..…….…...ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์)  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ)……………..………………………...…กรรมการฯ

(นายเจนฤทธิ์  วิตตะ) 	    นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)……………..………………………...…กรรมการฯ

(นส.เสาวณีย์  วรนิทัศน์)   นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องมือผ่าตัดตา

1  ปากคีบจับกระจกตาดำ  แบบคาสโตรวีโจ้  เขี้ยวขนาด  0.12 มม.  ด้ามแบนกว้าง

มีรูกลมเรียงตามยาวของด้าม  เพื่อจับกระชับขึ้น  ยาว 11  มม.

- ปากคีบฉีกเยื่อหุ้มเลนส์  แบบยูทราท่า  ก้านหักมุมยาว 11  มม.  ปลายแหลม

ด้ามแบนมีรูกลมเรียงตามยาว   ความยาว  10.5  มม.

- ลวดถ่างเปลือกตาแบบปลายปิด ชนิดหมุนปรับได้ ใบถ่างกว้าง 14 มม. ความยาว  7.7 ซม.

- ลวดถ่างตา  แบบบาราแคร์ ใบถ่างกว้าง 15 มม. ขนาดผู้ใหญ่  ชนิดไม่สะท้อนแสงแม่เหล็กไม่ดูด

- ตะขอเกี่ยวเนื้อเลนส์  แบบซินสกี้รุ่นสอง ปลายหักมุม ปลายตะขอมีขนาด 0.2 มม. ความยาว 12 ซม.

- ตะขอดันเลนส์แบบนากาฮาราชนิดหักมุมใบมีดทำมุม  60 องศา ความยาว 11.5  ซม.

- ปากคีบแบบเคลแมน – แมคเฟอร์สัน จับเลนส์แก้วตาเทียม  หรือจับไหม  ขนาด8-10 ถึง 11-0 ก้านหักมุมยาว 7.5 มม. ด้ามแบนกว้างมีรูกลมเรียงตามยาวของด้ามเพื่อจับกระชับขึ้น ความยาว 11.0 ซม

- คีมจับเข็มเย็บแผล แบบบาราแคร์ ปากโค้ง ขนาด 10 x 0.75 มม. ชนิดมีล็อค ความยาว  13.5  ซม.

- คีมจับเข็มเย็บแผลแบบบาราแคร์ ปากคีมโค้งยาว 9 มม. ปลายขนาด 0.5 มม. ชนิดมีล็อคความยาว 11.5 ซม.

- แผ่นปาดเนื้อเยื่อตา   แบบคาสโตรวีโจ้  ปลายหักมุม  15  มม.  ความยาว  13.5  มม.

(ลงชื่อ)……………………….……..…….…...ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์)  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ)……………..………………………...…กรรมการฯ

(นายเจนฤทธิ์  วิตตะ)      นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)……………..………………………...…กรรมการฯ

(นส.เสาวณีย์  วรนิทัศน์)   นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดตา จำนวน ๓ รายการ

ด้ามมือถือสำหรับล้าง/ดูดเศษเลนส์

1. ใช้ต่อกับสายน้ำเข้า (IRRIGATION) และสายน้ำดูดออก  (ASPIRATION) ของเครื่องสลายต้อกระจก

2. ด้าม HANDPIECE สามารถต่อเข้ากับสาย IRRIGATION (สายน้ำเข้า) และสาย ASPIRATION (สายน้ำดูดออก) ได้

3. สามารถใช้ประกอบกับ I/A TIP ขนาด 0.3  mm.

4. สามารถนำมานึ่งฆ่าเชื้อโรคได้

ชุดปลอกหุ้มเข็มสลายต้อกระจกและเข็มดูด

1. ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กขนาดแผล 2.75 มม. ร่วมกับเข็ม Microtip ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

-  ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวน์ พร้อมแกนใน สำหรับลดการเกิดฟอง (Irrigation sleeve with BSI)

-  ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มดูด  (irrigation  sleeve)

-  ตัวขันเกลียวหัวเข็ม  (Wrench)

-  ปลอกสำหรับรองน้ำ  (Test  Chamber)

2. ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจก

3. บรรจุในซองปราศจากเชื้อ   พร้อมใช้งานได้ทันที

เข็มสลายต้อกระจก

1. เป็นหัวต่อ  (TIP)  ชนิดเข็มเล็กและปลายกว้างพิเศษ  ใช้สำหรับต่อกับ  ULTRASONIC

HANDPICE  เพื่อสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค

2. ทำด้วยวัสดุ  TITANIUM  ส่วนปลายมีลักษณะเป็นปลายตัด   30 องศา

มีลักษณะกลวง  เพื่อดูดเศษต้อกระจกผ่านออกสู่  HANDPIECE  และ CASSETTE  ได้

3. ส่วนโคนของ TIP เป็นเกลียวต่อกับ ULTRASONIC HANDPIECE ได้แน่นโดยไม่ ทำให้ตัว ULTRASONIC  HANDPIECE  ชำรุดเสียหาย

(ลงชื่อ)……………………….……..…….…...ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์)  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ)……………..………………………...…กรรมการฯ

(นายเจนฤทธิ์  วิตตะ)      นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)……………..………………………...…กรรมการฯ

(นส.เสาวณีย์  วรนิทัศน์)   นายแพทย์ชำนาญการ

คณะกรรมการเปิดซอง

นางสาวเสาวณีย์    วรนิทัศน์	นายแพทย์ชำนาญการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   (ของใช้อยู่ตึกพยาธิ  ชั้น 5)

นางสาวสุดารัตน์		นเรนทร์พิทักษ์		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางศันสนีย์		สุหงษา			นายแพทย์ชำนาญการ

นางเอื้อมพร		ชมภูมี			พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ