โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ

หัวตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหารสำหรับผู้ใหญ่

*************************************

1. ความเป็นมา

ด้วยกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้บริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดหัวใจ ต้องตรวจประเมินการทำงานของหัวใจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ผ่านทางหลอดอาหาร แต่เนื่องจากมีการใช้งานมาก หัวตรวจจึงชำรุด การซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและอาจทำให้เครื่องตรวจเสียหายได้ ควรจัดหาให้ใหม่ทดแทน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงยี่ห้อ GE รุ่น Vivid i สำหรับใช้ตรวจวินิจฉัยการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด

- คุณสมบัติทั่วไป

  - เป็นหัวตรวจใช้ร่วมกับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงยี่ห้อ GE รุ่น Vivid i ได้

  - เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป,ทวีปอเมริกา หรือประเทศไทย

- คุณสมบัติเฉพาะ

  - ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เพื่อตรวจดูขนาด โครงสร้าง การไหลเวียนโลหิต และการทำงานของหัวใจผู้ใหญ่

  - หัวตรวจสามารถต่อเข้ากับตัวเครื่อง Vivid i แล้วใช้งานได้ทันที

  - ความถี่ของหัวตรวจอยู่ในช่วงระหว่าง 2.9–8.0 MHz หรือดีกว่า

  - ปลายของหัวตรวจมีขนาด 12X14 มิลลิเมตร และยาว 45 มิลลิเมตร

  - ปรับระดับความลึก (Depth of Field) ในการตรวจได้ถึง 20 เซนติเมตร

  - มีมุมในการสแกนภาพ (Field Of View) กว้าง 90 องศา

  - ใช้สำหรับตรวจหัวใจทางหลอดอาหารของผู้ป่วยผู้ใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพ (Anatomy) ของผู้ป่วยร่วมด้วย

  - มีปุ่มสำหรับปรับควบคุมทิศทางของหัวตรวจ (Deflection  Control) ไปทาง ซ้าย-ขวา และ ก้ม-เงย  ได้เพื่อให้หัวตรวจสามารถใส่เข้าไปในหลอดอาหารได้ง่ายขึ้น

-๒-

  - มีคุณสมบัติในการตรวจ modeต่างๆ

    - สามารถใช้งานตรวจโหมดภาพขาวดำสองมิติได้ (2D mode) ได้

    - สามารถใช้งานตรวจโหมดภาพสี (Color Flow mode)เพื่อดูการไหลเวียนโลหิตได้

    - สามารถให้งานในโหมด M-Mode หรือ Color M-Mode ได้

    - สามารถใช้งานตรวจโหมดภาพ Pulse wave (PW) และ Continuous Wave -Doppler mode ได้

- อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน -

- เงื่อนไขอื่น ๆ

  - ผู้ขายจะต้องรับประกันเครื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพเครื่อง และทำความสะอาดเครื่องทุก ๆ 6 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน

  - บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงาน มาทำการสาธิตการใช้งานเครื่องและการดูแลรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้งานได้เป็นอย่างดี

  - บริษัทมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานแสดงการผ่านการอบรมของช่างผู้ทำการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทำงานเพื่อยืนยันการบริการหลังการขาย

  - รายละเอียดนี้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่เทียบเท่า หรือดีกว่า และเป็นประโยชน์ต่อราชการ

  - เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

**GE TEE TTE **

# Text boxes

(นายโอภาส  ภุชิสสะ)	                           (นายศิริพงษ์  ทรัพย์อุดมมาก)	             (นางอมรา  ลีแสน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ                                  นายแพทย์ชำนาญการ                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายโอภาส  ภุชิสสะ)	                           (นายศิริพงษ์  ทรัพย์อุดมมาก)	             (นางอมรา  ลีแสน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ                                  นายแพทย์ชำนาญการ                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ